## Лист3
ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО" КОМФОРТ"
Отчет о выполнении договора управления Многоквартирным домом за 2013г
1967 года |  | г КОЛА пр. МИРОНОВА Д.2 (100квартир,л счетов 102 кол во жильцов 217 чел) | 100 квартирный ж д ,лицевых счетов-102, жильцов-209
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛОГО ДОМА 4757,3 м2 в т ч нежилое 260 м2
|  | СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  | ВИД РАБОТ | 2013 | месяц
текущий ремонт: | 1 | тек рем стояков системы водоотведения | замена 40 п м | материалы кв 23 (5 п м) | 958.5 | 79.875
| 2 | тек рем стояков водоснабжения хвс гвс |  | материалы кв 66,69,72,75,78 ( 64п м) | 6504.83 | 542.0692
подготовка | 3 | тек рем теплоцентра бойлера |  | вентиля кран шар болты чистка бойлера,сальники | 954 | 79.5
сезону | 4 | подготовка к отопит сезону сдача 1 раз в год |  | консервация промывка регулировка | 44250 | 3687.5
|  | паспорта готовности"Тэкос" |  | опрессовка ,промывка системы отопления |  | 0
|  | промывка опрессовка регулировка системы отопления 1 раз в год |  | 2чел\8 час 1 раз в год
| 7 | промывка восстановление изоляции водоподгревателя гвс |  | апрель- май 2013 1 раз в год | 8607
обслуживание | 8 | вывоз мусора 3раза в неделю |  | вывоз твердых быт отходов | 126940 | 10578.3333
| 9 | вывоз мусора крупногабарита по накоплению |  | усл автотранспорта, грузчики | 26973 | 2247.75
| 10 | санитарное содерж МОП согласно правилам предоставления усл, |  | моющие с-ва инструменты | 1178 | 98.1667
| 11 | содержание придомовой территории ,л кл , контейнеров - постоянно з.пл |  | з пл дворника с налогами | 157796 | 13149.6667
|  | , налоги, страх. Взносы дворника |  | установка 5скамеек, ремонт забора(доска, расходный материал) | 5363 | 446.9167
| 12 | содержание МОП |  | замена эл лампы,замки | 1734 | 144.5
|  |  |  | устанока датчиков движ12 шт, светильн12, таймер | 8152 | 679.3333
| 13 | содержание аварийной службы (з пл налоги) круглосуточно |  | заявки на аварии,сбор инф по счетчикам | 198712 | 16559.3333
| 14 | обсл. внут. инжин. оборуд. эл. сет(.з пл электрика налоги)постоянно |  | замена эл ламп, ревизия освещ эл. сетей,подвала | 78252 | 6521
|  |  |  | ревизия эл щитов ,замена трансформат.-6 шт тока | 2144 | 178.6667
| 15 | Т.О и содер. общедом.имущ.(з пл сантехника налоги) постоянно |  | обход тепл сетей подвалов, обслуж ,крыш колодцев | 203279 | 16939.9167
| 16 | содержание технического персонала |  | спец одежда, оснастка | 3615.5 | 301.2917
| 17 | обсл сетей ВДГО ежемесячно |  | газ сети обслуживание | 47125 | 3927.0833
| 18 | дератизация ежемесячно | (подвал) | контейнерных площадок, подвал-319,7м2 | 5452 | 454.3333
|  | обсл вн дом сетей заявка |  | иссл воды анализ | 2541 | 211.75
| 21 | сброс загр веществ поквартально |  | экология сброс загрязняющих веществ | 114.68 | 9.5567
| 22 | обслуживание подвала |  | поверка манометров 7 шт, дезисекция | 4909 | 409.0833
| 23 | дворовое освещение |  | услуги автовышки, замена светильников дрл -5шт | 4285 | 357.0833
| 24 | содержание двор территории зимнее время | усл автовышки уборка снега , сосулек с крыш | усл автовышки, уборка снега , сосулек с крыш | 16740 | 1395
|  |  |  | завоз песка услуги автранспорта | 2320 | 193.3333
| 25 | обслуживание банка постоянно |  | услуги банка | 1940 | 161.6667
| 26 | Учетно расч обсл обработка ЕПД (газ квпл) выдача справок ежемесячно |  | прогрЖКХ ,з.пл.налоги,аренда,ком усл,канц тов,связь | 67194 | 5599.5
|  | ИТОГО: |  |  | 1028033.51 | 85669.4592
| 27 | Услуги УК домом10% ежемесячно |  | (связь, канц товары прогр.1с поч расх хоз расх) | 102803.351 | 8566.9459
| 28 | уплата налога УСН 2013г 1 раз в год |  | уплата налога | 18315 | 1526.25
|  | ВСЕГО ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ: |  |  | 1149151.861 | 95762.6551
Начислено по тарифу за содержание и ремонт за 2013г 100% |  |  |  |  | 1101791 | 86797
Фактически оплачено населением за2013 |  |  |  |  | 1067458
СТАВКА ПО ТАРИФУ на 1 м2 |  |  |  |  | 19.3
Фактическая стоимость содержания 1 м2 |  |  |  |  | 20.1296
Финансовый результат по начислениям по тех обсл |  |  |  |  | 47360.861
Финансовый результат по оплате за тех обсл |  |  |  |  | 81693.861
ВСЕГО ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО квартплате НА 01.01.2014г |  |  |  | 1326567 в т ч более 3 мес- 844807
в т ч газ 0
подано исков | 10 | 433583 |  | тепло гвс 837573
оплачено |  | 89291 |  | эл энергия-102220
Установлено: счетчики гвс хвс 85кв |  |  |  | тех обсл- 341347
не установлено |  | 15 кв |  | хвс стоки- 44131 | МАЛИЙ А.И,
2014-02-18 |  | ДИРЕКТОР ООО " КОМФОРТ"